## 设备
id | zone | group | category | name | visibility | type | config | comments
gateway |  |  |  | 网关 |  | gateway | serial=26448
gatewayng |  |  |  | 网关NG |  | gatewayng | homekit_auto_remove=0
hostmusic |  |  |  | 主机音乐 |  | hostmusic
knxbridge |  |  |  | KNX桥 |  | knxbridge | address=7.7.8, gateway_ip=10.0.0.35, local_ip=10.0.0.154
d01 |  |  |  | 空调1 |  | aircon | switch=12/1/1+12/1/1, mode=12/2/1+12/2/1::cool/2+heat/1+dry/7+fan/0, fan=12/3/1+12/3/1::low/1+mid/3+high/5, settemp=12/4/1+12/4/1, temperature=12/5/1, homekit=1， homekit_aircon_fan=1,
d02 |  |  |  | 空调2 |  | aircon | switch=12/1/2+12/1/2, mode=12/2/2+12/2/2::cool/2+heat/1+dry/7+fan/0, fan=12/3/2+12/3/2::low/1+mid/3+high/5, settemp=12/4/2+12/4/2, temperature=12/5/2, homekit=1， homekit_aircon_fan=1,
d03 |  |  |  | 灯1 |  | light | switch=0/0/2+0/1/2
d04 |  |  |  | 灯2 |  | light | switch=0/0/12+0/1/12
d05 |  |  |  | 窗帘 |  | curtain | subtype=rollershutter open=0/0/0:1.001:0 close=0/0/0:1.001:1 stop=0/0/0:1.001:0
d06 |  |  |  | 窗帘 |  | curtain | subtype=rollershutter open=0/0/0:1.001:0 close=0/0/0:1.001:1 stop=0/0/0:1.001:0
zbgw_9DDC |  |  |  | D-Controls四键遥控器 |  | button | brand=dcs, device=remote_4_key, model=DCS-ZG-4PBREMOTE, gateway=DCS_D33338, action1=0/0/0+0/0/0:5.005:single/0+double/1+longend/2, action2=0/0/0+0/0/0:5.005:single/0+double/1+longend/2, action3=0/0/0+0/0/0:5.005:single/0+double/1+longend/2, action4=0/0/0+0/0/0:5.005:single/0+double/1+longend/2

## 场景
id | name | zone | visibility | type | device | channel | value | delay

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1 | when | delay | ignore | comment
d01 | switch |  | >> | gateway | push | 灯光被操作
d01 | switch | on | >> | gateway | push | 灯光被打开
zbgw_9DDC | action1 | single | >> | gateway | push | 有人单击开关
zbgw_9DDC | action1 | double | >> | gateway | push | 有人双击开关
zbgw_9DDC | action1 | long | >> | gateway | push | 有人长按开关
zbgw_9DDC | action1 | longend | >> | gateway | push | 有人打开开关
d05 | open |  | >> | gateway | push | 有人打开窗帘
d05 | stop |  | >> | gateway | push | 有人停止窗帘
d05 | close |  | >> | gateway | push | 有人关闭窗帘