## 设备
id | zone | group | category | name | visibility | type | config | comment | ignore
gateway |  |  |  | 网关 | hide | gateway | serial=27108 | 注：填写主机序列号
gatewayng |  |  |  | 网关NG | hide | gatewayng |  | 该设备需要放到最后一个 设备ID是固定值，请勿修改 | no
zbgw_00158D0007E1EFD7 |  | 客厅 |  | Aqara魔方控制器 | show | sensor | brand=xiaomi, device=cube, model=MFKZQ01LM, gateway=ZbGW_V12_897904, action=0/0/0+0/0/0:5.005:slide/0+shake/1+tap/2+flip90/3+flip180/4 | gateway=ZbGW_VYY_XXXXXX, 其中XXXXXX是Zigbee网关ID，6位大写字母和数字。VYY是Zigbee网关版本号，目前有V10和V12 可在Zigbee网关主菜单查看， 前缀ZbGW_是固定值，请保持原有的大小写和下划线，不要修改。 zbgw_xxxxx_xxxxx是Zigbee子设备名称，请参考Zigbee网关操作说明中的Zigbee设备名称的命名规则。 部分Zigbee设备有多个endpoint, 例如三开墙壁开关一般有3个endpoint, 格式如下： zbgw_xxxxx_xxxxx_endpoint1, zbgw_xxxxx_xxxxx_endpoint2, zbgw_xxxxx_xxxxx_endpoint3 具体请参考相应Zigbee设备的示例，若不清楚，请提供相应参数给技术支持，生成相关示例 gateway=ZbGW_VYY_XXXXXX, 其中XXXXXX是Zigbee网关ID，6位大写字母和数字。VYY是Zigbee网关版本号，目前有V10和V12 可在Zigbee网关主菜单查看， 前缀ZbGW_是固定值，请保持原有的大小写和下划线，不要修改。 zbgw_xxxxx_xxxxx是Zigbee子设备名称，请参考Zigbee网关操作说明中的Zigbee设备名称的命名规则。 部分Zigbee设备有多个endpoint, 例如三开墙壁开关一般有3个endpoint, 格式如下： zbgw_xxxxx_xxxxx_endpoint1, zbgw_xxxxx_xxxxx_endpoint2, zbgw_xxxxx_xxxxx_endpoint3 具体请参考相应Zigbee设备的示例，若不清楚，请提供相应参数给技术支持，生成相关示例 linkquality=发送组地址+接收组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 battery=发送组地址+接收组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 battery_low=发送组地址+接收组地址:DPT:on/收发数值+off/收发数值 action=发送组地址+接收组地址:DPT:值名称/收发数值+值名称/收发数值 设备id是固定格式，由程序自动生成，请勿修改 | no

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1 | delay | channel0备注 | value0备注 | channel1备注 | value1备注 | 取值范围 | 备注
zbgw_00158D0007E1EFD7 | action | side | >>
zbgw_00158D0007E1EFD7 | action | shake | >>
zbgw_00158D0007E1EFD7 | action | tap | >>
zbgw_00158D0007E1EFD7 | action | flip90 | >>
zbgw_00158D0007E1EFD7 | action | flip180 | >>