## 设备
id | zone | group | name | visibility | type | config
d00 |  |  | 测试主机 |  | gateway | serial=20445，name=测试主机
d02 |  |  | LG面板M1 | show | serialdevice | method=rs485,channel=19,readInterval=60,type=aircon,address=1, baudrate=9600, parity=none, switch=modbus:50:3/6:on/1+off/0, mode=modbus:65:3/6:cool/0+heat/4+fan/7+dry/3+floorheat/5+fastheat/6, fan=modbus:275:3/6:low/1+mid/2+high/3, settemp=modbus:221:3/16::floatCDAB:::::16:30, temperature=modbus:65:3::floatABCD, humidity=modbus:93:3::floatABCD, read=, para_read_reg_length=2,