## 设备
id | zone | group | name | visibility | type | config | ignore
g00 |  |  | ic6 |  | gateway | serial=29889，name=IC6主机
20230829以上版本支持notify参数，空调故障码推送到手机APP
ACC01 | 38楼 |  | 38楼空调B（左） |  | daikin | channel=1, address=1, id=1-01, fannum=3, readInterval=30, notify=38楼空调B（左）
ACC02 | 38楼 |  | 38楼空调A（右） |  | daikin | channel=1, address=1, id=1-02, fannum=3, readInterval=30,notify=38楼空调A（右）
ACC03 | 37楼 |  | 37楼空调B（右内） |  | daikin | channel=1, address=1, id=1-03, fannum=3, readInterval=30, notify=37楼空调B（右内）
ACC04 | 37楼 |  | 37楼空调B（右外） |  | daikin | channel=1, address=1, id=1-04, fannum=3, readInterval=30, notify=37楼空调B（右外）
ACC05 | 37楼 |  | 37楼空调A（左内） |  | daikin | channel=1, address=1, id=1-05, fannum=3, readInterval=30, notify=37楼空调A（左内）
ACC06 | 37楼 |  | 37楼空调A（左外） |  | daikin | channel=1, address=1, id=1-06, fannum=3, readInterval=30, notify=37楼空调A（左外）

## 场景
id | zone | config | name | type | device | channel | value | delay | visibility

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1 | when | delay
test | switch | on | >> | ACC01 | errorstring | E0
test | switch | off | >> | ACC01 | errorstring | cleared