## 设备
id | zone | group | name | type | config | visibility
d00 |  |  | 测试主机 | gateway | serial=20446，name=测试主机
d01 |  |  | 空调1 | serialdevice | method=tcp,readInterval=5,ip=10.0.0.14:502,type=aircon, switch=modbus:300:3/6:on/1+off/0 settemp=modbus:303:3/6 temperature=modbus:306:3 humidity=modbus:309:3 read=
d02 |  |  | 空调2 | serialdevice | method=tcp,readInterval=5,ip=10.0.0.14:502,type=aircon, switch=modbus:330:3/6:on/1+off/0 settemp=modbus:333:3/6 temperature=modbus:336:3 humidity=modbus:339:3 read=
d03 |  |  | 空调3 | serialdevice | method=tcp,readInterval=5,ip=10.0.0.14:502,type=aircon, switch=modbus:361:3/6:on/1+off/0 settemp=modbus:362:3/6 temperature=modbus:367:3 humidity=modbus:368:3 read=
d04 |  |  | 空调4 | serialdevice | method=tcp,readInterval=5,ip=10.0.0.14:502,type=aircon, switch=modbus:391:3/6:on/1+off/0 settemp=modbus:392:3/6 temperature=modbus:396:3 fan=modbus:394:3/6:low/1+mid/2+high/3 read=
d05 |  |  | 新风5 | serialdevice | method=tcp,readInterval=5,ip=10.0.0.14:502,type=freshair, mode=modbus:100:3/6:close/0+cool/1+dry/2+preheat/3+heat/4+fan/5 fan=modbus:105:3/6:low/1+mid/2+high/3 temperature=modbus:156:3 humidity=modbus:159:3 pm25=modbus:163:3 co2=modbus:164:3 voc=modbus:167:3 read=

## 场景
id | name | config | type | device | channel | value | delay | visibility

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1 | delay