## 设备
id | zone | group | name | visibility | type | config
g00 |  |  | 测试主机 |  | gateway | serial=20445
d01 |  |  | 开关 |  | serialdevice | channel=1,type=sensor,address=1,updateInterval=0, occupancy=on/16进制码+off/16进制码
channel参数说明(http://docs.d-controls.com/start/para.html#num001)
波特率9600，无校验，数据位8，停止位1
指令调试请使用MODBUS RTU调试工具(http://docs.d-controls.com/device/tool/ModBus.html)

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1 | delay
d01 | switch | on | <> | d02 | switch | on
d01 | switch | off | <> | d02 | switch | off