## 设备
id | zone | group | name | category | visibility | type | config | comment | ignore
gateway |  |  | 网关 |  | hide | gateway | serial=20445 |  | no
yake00 |  |  | yake00_YAKE-亚克全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5 |  | show | serialdevice | brand=yake, device=freshair, model=全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5, channel=5, address=1 | 主机最低版本2024-04-22 | no
yake01 |  |  | yake01_YAKE-亚克全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5 |  | show | serialdevice | brand=yake, device=freshair, model=全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5, channel=5, address=2 | 主机最低版本2024-04-22 | no
yake02 |  |  | yake02_YAKE-亚克全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5 |  | show | serialdevice | brand=yake, device=freshair, model=全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5, channel=5, address=3 | 主机最低版本2024-04-22 | no
yake03 |  |  | yake03_YAKE-亚克全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5 |  | show | serialdevice | brand=yake, device=freshair, model=全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5, channel=5, address=4 | 主机最低版本2024-04-22 | no
yake04 |  |  | yake04_YAKE-亚克全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5 |  | show | serialdevice | brand=yake, device=freshair, model=全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5, channel=5, address=5 | 主机最低版本2024-04-22 | no
k00 |  |  | k00_knx_YAKE-亚克全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5 |  | show | freshair | module=1, switch=0/0/0+0/0/0:1.001:off/0+on/1, co2=0/0/0:9.001:1:ppm:1:0:0:5000, purify=0/0/0+0/0/0:1.001:off/0+on/1, pm25=0/0/0:9.001:1:μg/m³:1:0:0:500, humidity=0/0/0:9.001:1:%RH:1:0:0:100, temperature=0/0/0:9.001:1:°C:1:0::, mode=0/0/0+0/0/0:5.005:dry/0+freshairdry/1+freshair/2, fan=0/0/0+0/0/0:5.005:auto/0+low/1+high/2, sethumidity=0/0/0+0/0/0:9.001:1:%RH:1:0:1:99, settemp=0/0/0+0/0/0:9.001:1:°C:1:0:1:99 | switch=组地址:DPT:on/收发数值+off/收发数值 co2=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 purify=组地址:DPT:on/收发数值+off/收发数值 pm25=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 humidity=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 temperature=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 mode=组地址:DPT:值名称/收发数值+值名称/收发数值 fan=组地址:DPT:值名称/收发数值+值名称/收发数值 sethumidity=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 settemp=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 | no
k01 |  |  | k01_knx_YAKE-亚克全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5 |  | show | freshair | module=1, switch=0/0/0+0/0/0:1.001:off/0+on/1, co2=0/0/0:9.001:1:ppm:1:0:0:5000, purify=0/0/0+0/0/0:1.001:off/0+on/1, pm25=0/0/0:9.001:1:μg/m³:1:0:0:500, humidity=0/0/0:9.001:1:%RH:1:0:0:100, temperature=0/0/0:9.001:1:°C:1:0::, mode=0/0/0+0/0/0:5.005:dry/0+freshairdry/1+freshair/2, fan=0/0/0+0/0/0:5.005:auto/0+low/1+high/2, sethumidity=0/0/0+0/0/0:9.001:1:%RH:1:0:1:99, settemp=0/0/0+0/0/0:9.001:1:°C:1:0:1:99 | switch=组地址:DPT:on/收发数值+off/收发数值 co2=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 purify=组地址:DPT:on/收发数值+off/收发数值 pm25=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 humidity=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 temperature=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 mode=组地址:DPT:值名称/收发数值+值名称/收发数值 fan=组地址:DPT:值名称/收发数值+值名称/收发数值 sethumidity=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 settemp=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 | no
k02 |  |  | k02_knx_YAKE-亚克全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5 |  | show | freshair | module=1, switch=0/0/0+0/0/0:1.001:off/0+on/1, co2=0/0/0:9.001:1:ppm:1:0:0:5000, purify=0/0/0+0/0/0:1.001:off/0+on/1, pm25=0/0/0:9.001:1:μg/m³:1:0:0:500, humidity=0/0/0:9.001:1:%RH:1:0:0:100, temperature=0/0/0:9.001:1:°C:1:0::, mode=0/0/0+0/0/0:5.005:dry/0+freshairdry/1+freshair/2, fan=0/0/0+0/0/0:5.005:auto/0+low/1+high/2, sethumidity=0/0/0+0/0/0:9.001:1:%RH:1:0:1:99, settemp=0/0/0+0/0/0:9.001:1:°C:1:0:1:99 | switch=组地址:DPT:on/收发数值+off/收发数值 co2=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 purify=组地址:DPT:on/收发数值+off/收发数值 pm25=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 humidity=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 temperature=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 mode=组地址:DPT:值名称/收发数值+值名称/收发数值 fan=组地址:DPT:值名称/收发数值+值名称/收发数值 sethumidity=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 settemp=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 | no
k03 |  |  | k03_knx_YAKE-亚克全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5 |  | show | freshair | module=1, switch=0/0/0+0/0/0:1.001:off/0+on/1, co2=0/0/0:9.001:1:ppm:1:0:0:5000, purify=0/0/0+0/0/0:1.001:off/0+on/1, pm25=0/0/0:9.001:1:μg/m³:1:0:0:500, humidity=0/0/0:9.001:1:%RH:1:0:0:100, temperature=0/0/0:9.001:1:°C:1:0::, mode=0/0/0+0/0/0:5.005:dry/0+freshairdry/1+freshair/2, fan=0/0/0+0/0/0:5.005:auto/0+low/1+high/2, sethumidity=0/0/0+0/0/0:9.001:1:%RH:1:0:1:99, settemp=0/0/0+0/0/0:9.001:1:°C:1:0:1:99 | switch=组地址:DPT:on/收发数值+off/收发数值 co2=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 purify=组地址:DPT:on/收发数值+off/收发数值 pm25=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 humidity=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 temperature=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 mode=组地址:DPT:值名称/收发数值+值名称/收发数值 fan=组地址:DPT:值名称/收发数值+值名称/收发数值 sethumidity=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 settemp=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 | no
k04 |  |  | k04_knx_YAKE-亚克全热交换新风防霾除湿系统AMXF-96C5 |  | show | freshair | module=1, switch=0/0/0+0/0/0:1.001:off/0+on/1, co2=0/0/0:9.001:1:ppm:1:0:0:5000, purify=0/0/0+0/0/0:1.001:off/0+on/1, pm25=0/0/0:9.001:1:μg/m³:1:0:0:500, humidity=0/0/0:9.001:1:%RH:1:0:0:100, temperature=0/0/0:9.001:1:°C:1:0::, mode=0/0/0+0/0/0:5.005:dry/0+freshairdry/1+freshair/2, fan=0/0/0+0/0/0:5.005:auto/0+low/1+high/2, sethumidity=0/0/0+0/0/0:9.001:1:%RH:1:0:1:99, settemp=0/0/0+0/0/0:9.001:1:°C:1:0:1:99 | switch=组地址:DPT:on/收发数值+off/收发数值 co2=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 purify=组地址:DPT:on/收发数值+off/收发数值 pm25=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 humidity=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 temperature=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 mode=组地址:DPT:值名称/收发数值+值名称/收发数值 fan=组地址:DPT:值名称/收发数值+值名称/收发数值 sethumidity=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 settemp=组地址:DPT:精度:单位:倍数:补偿:最小值:最大值 | no

## 场景
id | zone | group | name | type | device | channel | value | delay | block | range | visiblity | channel备注 | value备注 | 备注

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1 | when | delay | channel0备注 | value0备注 | channel1备注 | value1备注 | 取值范围 | 备注
yake00#init | switch |  | <> | k00 | switch |  |  |  | 开关 |  | 开关
yake00#init | co2 |  | >> | k00 | co2 |  |  |  | 二氧化碳 - CO2 |  | 二氧化碳 - CO2
yake00#init | purify |  | <> | k00 | purify |  |  |  | 净化 |  | 净化
yake00#init | pm25 |  | >> | k00 | pm25 |  |  |  | PM2.5 - PM2.5 |  | PM2.5 - PM2.5
yake00#init | humidity |  | >> | k00 | humidity |  |  |  | 湿度 |  | 湿度
yake00#init | temperature |  | >> | k00 | temperature |  |  |  | 温度 |  | 温度
yake00#init | mode |  | <> | k00 | mode |  |  |  | 模式 |  | 模式
yake00#init | fan |  | <> | k00 | fan |  |  |  | 风速 |  | 风速
yake00#init | sethumidity |  | <> | k00 | sethumidity |  |  |  | 设定湿度 |  | 设定湿度
yake00#init | settemp |  | <> | k00 | settemp |  |  |  | 设定温度 |  | 设定温度
yake01#init | switch |  | <> | k01 | switch |  |  |  | 开关 |  | 开关
yake01#init | co2 |  | >> | k01 | co2 |  |  |  | 二氧化碳 - CO2 |  | 二氧化碳 - CO2
yake01#init | purify |  | <> | k01 | purify |  |  |  | 净化 |  | 净化
yake01#init | pm25 |  | >> | k01 | pm25 |  |  |  | PM2.5 - PM2.5 |  | PM2.5 - PM2.5
yake01#init | humidity |  | >> | k01 | humidity |  |  |  | 湿度 |  | 湿度
yake01#init | temperature |  | >> | k01 | temperature |  |  |  | 温度 |  | 温度
yake01#init | mode |  | <> | k01 | mode |  |  |  | 模式 |  | 模式
yake01#init | fan |  | <> | k01 | fan |  |  |  | 风速 |  | 风速
yake01#init | sethumidity |  | <> | k01 | sethumidity |  |  |  | 设定湿度 |  | 设定湿度
yake01#init | settemp |  | <> | k01 | settemp |  |  |  | 设定温度 |  | 设定温度
yake02#init | switch |  | <> | k02 | switch |  |  |  | 开关 |  | 开关
yake02#init | co2 |  | >> | k02 | co2 |  |  |  | 二氧化碳 - CO2 |  | 二氧化碳 - CO2
yake02#init | purify |  | <> | k02 | purify |  |  |  | 净化 |  | 净化
yake02#init | pm25 |  | >> | k02 | pm25 |  |  |  | PM2.5 - PM2.5 |  | PM2.5 - PM2.5
yake02#init | humidity |  | >> | k02 | humidity |  |  |  | 湿度 |  | 湿度
yake02#init | temperature |  | >> | k02 | temperature |  |  |  | 温度 |  | 温度
yake02#init | mode |  | <> | k02 | mode |  |  |  | 模式 |  | 模式
yake02#init | fan |  | <> | k02 | fan |  |  |  | 风速 |  | 风速
yake02#init | sethumidity |  | <> | k02 | sethumidity |  |  |  | 设定湿度 |  | 设定湿度
yake02#init | settemp |  | <> | k02 | settemp |  |  |  | 设定温度 |  | 设定温度
yake03#init | switch |  | <> | k03 | switch |  |  |  | 开关 |  | 开关
yake03#init | co2 |  | >> | k03 | co2 |  |  |  | 二氧化碳 - CO2 |  | 二氧化碳 - CO2
yake03#init | purify |  | <> | k03 | purify |  |  |  | 净化 |  | 净化
yake03#init | pm25 |  | >> | k03 | pm25 |  |  |  | PM2.5 - PM2.5 |  | PM2.5 - PM2.5
yake03#init | humidity |  | >> | k03 | humidity |  |  |  | 湿度 |  | 湿度
yake03#init | temperature |  | >> | k03 | temperature |  |  |  | 温度 |  | 温度
yake03#init | mode |  | <> | k03 | mode |  |  |  | 模式 |  | 模式
yake03#init | fan |  | <> | k03 | fan |  |  |  | 风速 |  | 风速
yake03#init | sethumidity |  | <> | k03 | sethumidity |  |  |  | 设定湿度 |  | 设定湿度
yake03#init | settemp |  | <> | k03 | settemp |  |  |  | 设定温度 |  | 设定温度
yake04#init | switch |  | <> | k04 | switch |  |  |  | 开关 |  | 开关
yake04#init | co2 |  | >> | k04 | co2 |  |  |  | 二氧化碳 - CO2 |  | 二氧化碳 - CO2
yake04#init | purify |  | <> | k04 | purify |  |  |  | 净化 |  | 净化
yake04#init | pm25 |  | >> | k04 | pm25 |  |  |  | PM2.5 - PM2.5 |  | PM2.5 - PM2.5
yake04#init | humidity |  | >> | k04 | humidity |  |  |  | 湿度 |  | 湿度
yake04#init | temperature |  | >> | k04 | temperature |  |  |  | 温度 |  | 温度
yake04#init | mode |  | <> | k04 | mode |  |  |  | 模式 |  | 模式
yake04#init | fan |  | <> | k04 | fan |  |  |  | 风速 |  | 风速
yake04#init | sethumidity |  | <> | k04 | sethumidity |  |  |  | 设定湿度 |  | 设定湿度
yake04#init | settemp |  | <> | k04 | settemp |  |  |  | 设定温度 |  | 设定温度